ПАМЯТКА

по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах и действиях при пожаре.

Ежегодно на территории муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской области происходят пожары, из которых 80% пожаров происходит в жилом секторе. В большинстве случаях причиной пожара в жилье является неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства или эксплуатации отопительных приборов и электроустановок,  детская шалость с огнем. Не смотря на низкое финансовое положение и обеспеченность, виновными лицами на пожарах являются в основном сами собственники имущества. В результате чего сгорает собственное жилье, техника, нажитые за многие годы вещи и другое имущество, гибнут или получают травмы близкие родственники. В целях избежания возникновения пожара в Вашем домовладение, предлагаем предусмотреть и выполнить следующие мероприятия:

- Не допускать использование противопожарных разрывов между жилыми домами и постройками под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Очистить участок и прилегающую территорию от горючего мусора, тары, сухой травы, листьев и т.п. Горючий мусор и т.п. следует собирать, а затем вывозить. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять на открытых площадках и во дворах тару с бензином и т.п., баллоны со сжатыми и сжиженными газами, а так же разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается.

- Предусмотреть ввоз и складирование грубых кормов только в дневное время суток, с последующей уборкой места работы (территории) от горючего мусора.

- Не допускать хранение (применение) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах баллонов, в том числе запасных, с горючими газами более 10 л. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ( ЛВЖ и ГЖ ) в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

- Заделать строительным раствором или другими негорючими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения стен (перекрытий) трубами отопления, водовода, электропроводкой (кабелем).

- При эксплуатации бытовых газовых и других отопительных приборов запрещается:

- подключать газовые приборы без разрешение от газовой службы на подключение газа (проекта и заключения договора),

- пользоваться неисправными газовыми приборами, печами и другими отопительными приборами,

- устанавливать печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности стандартов и технических условий.

- Перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать печи и другие отопительные приборы и системы. Очистить дымоходы и печи от сажи, а также предусмотреть их очистку в течение всего отопительного сезона.

- Выполнить дымоход вертикальным, без уступов.

- В месте установки печи, защитить от возгорания стену (перегородку) и потолок, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм., размером не менее, чем на 150 мм. превышающими габариты печи, учитывая при этом, что расстояние от печи до стены должно быть не менее 260 мм., а до потолка - не менее 1.2м.

- Защитить пол из горючих или трудногорчих материалов под топочной дверкой, металлическим листом размером 700- 500 мм., располагаемым длиной его стороной вдоль печи.

- Выполнить разделку дымового канала в перекрытие размером не менее 38 см.

- Побелить все дымовые трубы, расположенные в чердачных помещениях.

- Рекомендуем обеспечить дом телефонной связью для своевременного сообщения о пожаре в пожарную охрану.

- Предусмотреть, что монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и только специализированными организациями.

- При эксплуатации электроустановок и электротехнических изделий запрещается:

- прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- установка розеток и выключателей в ванных комнатах, саунах, парилках, стиральных помещениях и т.п.;

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкции предприятий-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,

- пользоваться электроутюгами, плитками, чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Запроектировать и оборудовать жилой дом и хозяйственные постройки устройствами защитного отключения (УЗО).

- Выполнить монтаж электропроводок в чердачных помещениях в трубах или защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов.

- В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, защитить их трубами, коробами и т.п..

- Выполнить соединение, ответвление и оконцевание жил проводов при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.

- Произвести (с периодичность не реже одного раза в 3 года) замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).

- Предусмотреть, что в помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается загромождать выездные ворота, производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дерево отделочные работы, а также промывку деталей с использованием бензина и т.п., держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла, заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо, подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения, хранить мебель, др. .предметы из горючих материалов, а также запас топлива более 20л. и масла 5л..

- Обеспечить автотранспорт первичными средствами пожаротушения (огнетушителем), заизолировать поврежденную изоляцию электропроводки, установить калиброванные предохранители, оборудовать автотранспорт кнопкой (устройством) отключения «массы», очистить двигатель от замазучености, устранить неисправности способствующие подтеканию масла и топлива.

- Для своевременного оповещения о возникновении пожара и его тушения на ранней стадии, рекомендуем оборудовать все жилые комнаты и другие помещения (кроме ванных, постирочных, душевых, санузлов и сауны) автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ или АКПИгд), а замкнутые помещения (гараж и т.п.) самосрабатывающими модульными огнетушителями (генераторами) и выполнить на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможного его использования в качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3м., быть длиной не менее 15м., диаметром- 19 мм. и оборудован распылителем. Обеспечить жилой дом и постройки первичными средствами пожаротушения (огнетушители, бочка с водой).

- Дороги, проезды и подъезды к жилым домам и хозяйственным постройкам должны быть в исправном состоянии, очищены от снега. При закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать об этом в подразделения пожарной охраны.

- Установить со стороны проезжей части указатель (табличку) наименования улицы и № дома и выполнить его освещение.

- В целях быстрого возмещение ущерба, нанесенного пожаром, рекомендуем провести противопожарное страхование жилья, автотранспорта и другого имущества.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01", сот. 112 или другим способом в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также голосом оповестить находящихся в доме и соседних домах людей о пожаре для их эвакуации;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, принять по возможности меры по сохранности материальных ценностей и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, предусмотрев при этом выполнение следующих мероприятий:

- приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества;

- действовать огнетушителем быстро, т.к. его работа кратковременна (30-50 сек.);

- при тушении горящих веществ и предметов порошковыми огнетушителями следует покрыть порошком всю поверхность

- при необходимости отключить электроэнергию, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

- удалить за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выработке кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о конструктивных особенностях строений и сооружений и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

- Не допускайте к источникам зажигания детей. Не доверяйте им контроль за огнем и не оставляйте без присмотра.

- Знакомте  и обучайте детей основным правилам пожарной безопасности и как действовать при пожаре или в случае обнаружения пожара.

- Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную (наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей) или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В соответствии с постановлением  № 58 от 11.07.2016 администрации муниципального образования Залесовский сельсовет  в каждом домовладении   должны находится первичные средства пожаротушения: ведро , бак с водой, лопата, топор, огнетушитель.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.